PROJEKTNI ZADATAK

ANALIZA POTENCIJALA ZA OSNIVANJEM ENERGETSKE ZAJEDNICE

Projektni zadatak definira opseg aktivnosti vezanih uz analizu, planiranje i buduću implementaciju integriranih sunčanih elektrana na javnim objektima na projektnom području. Cilj je evaluirati postojeće projekte, identificirati dodatne potencijale za razvoj solarnih elektrana kao i potencijal implementacije baterijskih spremnika energije za odgođenu potrošnju električne energije a sve u svrhu ocjene za mogućnost uspostave Energetske zajednice.

Opseg aktivnosti

1. Analiza postojećih realiziranih projekata integriranih sunčanih elektrana

Prvi korak uključuje detaljnu analizu već realiziranih projekata solarnih elektrana na javnim objektima. Potrebno je prikupiti podatke o instaliranoj snazi, godišnjoj proizvodnji električne energije te udjelu vlastite potrošnje i predaje u mrežu. Evaluacija tehničke i ekonomske izvedivosti provedenih projekata omogućit će prepoznavanje prednosti i nedostataka dosadašnje prakse. Također, bit će važno analizirati moguće izazove u provedbi i dati preporuke za optimizaciju budućih projekata.

Minimalni zahtjevi:

- Pregled dosadašnjih projekata solarnih elektrana,

- Analiza izvedbenih karakteristika (instalirana snaga, godišnja proizvodnja, omjer vlastite potrošnje i predaje u mrežu),

- Evaluacija tehničke i ekonomske izvedivosti realiziranih projekata,

- Identifikacija izazova i prijedlozi za optimizaciju novih sustava.

2. Analiza potencijala krovnih površina javnih objekata

Kako bi se identificirali objekti koji su pogodni za instalaciju novih solarnih elektrana, potrebno je provesti analizu postojećih krovnih površina. To uključuje vizualnu procjenu stanja krovnih konstrukcija s obzirom na nosivost, orijentaciju i moguće sjenčenje. Također, nužno je analizirati podatke o zakupljenoj snazi, kapacitetima za priključenje dodatne proizvodnje te potrošnji i troškovima električne energije pojedinih objekata. Na temelju ovih informacija donose se preporuke o optimalnoj veličini i konfiguraciji solarnih sustava kako bi se maksimizirala njihova iskoristivost.

Minimalni zahtjevi:

- Identifikacija pogodnih javnih objekata za instalaciju integriranih sunčanih elektrana,

- Vizualna procjena stanja krovnih konstrukcija (nosivost, orijentacija, moguće sjenčenje),

- Analiza postojeće zakupljene snage objekata i kapaciteta za priključak dodatne proizvodnje,

- Analiza potrošnje i troškova električne energije na objektima,

- Definiranje preporuka za optimalnu veličinu i konfiguraciju solarnih sustava.

3. Rangiranje objekata i evaluacija samoodrživosti energetske zajednice

Nakon prikupljanja relevantnih podataka, potrebno je rangirati objekte prema definiranim kriterijima. Parametri koji će se uzeti u obzir uključuju energetsku potrošnju, tehničku izvedivost, ekonomsku isplativost te pravne aspekte. Cilj je odrediti koje lokacije pružaju najveći potencijal za razvoj energetske zajednice. Kroz ovaj proces provjerava se i samoodrživost sustava, analizirajući potencijalnu proizvodnju energije u odnosu na potrebe potrošnje unutar zajednice.

Minimalni zahtjevi:

- Postavljanje kriterija za rangiranje objekata (energetska potrošnja, tehnička izvedivost, ekonomska isplativost, pravni aspekti),

- Primjena metodologije rangiranja i selekcija najperspektivnijih objekata,

- Validacija samoodrživosti energetske zajednice temeljem analize potrošnje i proizvodnje.

4. Izrada tehničkog opisa sustava

Tehnički opis sustava uključuje detaljan pregled svih ključnih komponenti solarne elektrane, uključujući solarne module, invertere i prateću opremu. Pored toga, potrebno je opisati informacijski i komunikacijski sustav koji će omogućiti praćenje i upravljanje proizvodnjom električne energije. Opis mora uključivati povezanost sa elektroenergetskom mrežom.

Minimalni zahtjevi:

- Opis tehničkih karakteristika solarnih modula, invertera i prateće opreme,

- Definiranje opisa informacijskog i komunikacijskog sustava za praćenje i upravljanje proizvodnjom električne energije,

- Specifikacija povezanosti s elektroenergetskom mrežom

5. Analiza potencijala za korištenjem baterijskih spremnika energije na razini Energetske zajednice

Potrebno je analizirati mogućnost integracije sustava za pohranu energije, ukoliko je to ekonomski opravdano i tehnički izvedivo. Potrebno je analizirati potencijalne lokacije pogodne za implementaciju sustava za pohranu energije s tehničkog aspekta. Potrebno je opravdati investiciju u ovakav oblik skladišta energije i ocijeniti energetski i ekonomski potencijal odgođene isporuke vlastito proizvedene električne energije.

Minimalni zahtjevi:

- Analiza potencijala baterijskih spremnika energije za postojeće objekte koji su prepoznati kao potencijalni za Energetsku zajednicu

- Opis primjenjivih tehničkih rješenja i izrada energetske bilance sustava skladišta energije

- Preliminarna tehno-ekonomska analiza opravdanosti izgradnje baterijskog spremnika energije